**عناوین کارگاه های آموزشی**

در تاریخ 30/08/1402

• چک لیست حفاظت های شخصی

• احتیاط های استاندارد

• نحوه شستشو دست ها و ضد عفونی دستها

• انواع عوارض عفونی کننده و نحوه استفاده ار آنها

• دسته بندی ابزار های دندانپزشکی

در تاریخ 19/09/1402

• روش های استریلزاسیون و پایش فرایند های استریلزاسیون

• روش های جمع آوری سماپیز ها و دفع زباله ها- جمع آوری آماتکام-دفع سختی باکس ها

در تاریخ 09/10/1402

• موارد نیدل استیک شدن و نحوه مراجعه با اجسام نوک تیز و پیگیری آن

• چگونگی نظارت بر ابزار بخش ها و نحوه تحویل آنها به اتوکلاو

• تقسیم و شرح وظایف نیرو های بخش در تیم احیا

• تعویض ابزار های سنجش اندو

• انجام تیتر آنتی بادی هپاتیت Bبرای دانشجویان جدید الورود تیتر آنتی بادی آنها پایین تر از ده بوده، جهت تزریق واکسن هپاتیت B

• چاپ کتاب کنترل عفونت توسط آقای دکتر آزادبخت و صدیقه قاسمی مقدم

• تعمیر دستگاه های سند بلات و ریخته گری بخش پروتز(فانتوم و پارسیل)

• خرید دو عدد پنل بورد برای مینی یونیت های بخش پارسیل پروتز

• تهیه اتیکت برای بخش های درمانی

• بازدید معاونت درمان از بخش ها در مورخ 05/10/1402توسط مهندس شاهرخی و آقای کاییدی

• نصب لامپ برای افزایش روشنایی در سالن انتظار کلینیک و سرویس های بهداشتی در مورخ 25/09/1402

• تعبیه تی شوی خانه مجزا برای بخش های کلینیک، فانتوم، اداری، سلف، پروتز

• تجهیز نمودن ترالی اورژانس برای بخش جراحی، پروتز، کلینیک تخصصی بعثت

• نصب فن گرمایشی اتاق گچ

• تعویض و نصب کل شعله های بخش فانتوم و پروتز

• شارژمجدد کپسول های اکسیژن کل بخش ها

• خریداری و نصب کپسول اکسیژن برای بخش های تشخیص، پروتز، کتابخانه، کلاس های آموزشی هوشمند و سالن آزمون الکترونیک

• مجهز نمودن جعبه کمک های اولیه برای بخش های اداری، فانتوم، بخش کلینیک جراحی و پروتز

• انجام کالیبره نمودن دستگاه اتوکلاو واحد CSN و کنترل کیفی دستگاه اتوکلاو

• انجام تست های بیولوژی ژئوباسیلوس ............. به صورت هفتگی برای دستگاه اتوکلاو و آخرین تست در 13/10/1402 انجام شد.

• نصب آبسرد کن در محوطه دانشکده در 02/10/1402

• پدالی نمودن سینک بخش پروتز جهت جلوگیری از انتشار عفونت در 10/10/1402

• رفع مشکلات تجهیزات بخش ها با مسئول تجهیزات پزشکی در اسرع وقت

• نظارت روزانه و بررسی یونیت ها، ابزار ها و مواد مصرفی بخش ها وو رفع مشکلات در اسرع وقت

• انجام کنترل کیفی کل یونیت های بخش ها، ساکشن های پرتابل، دستگاه نور توسط شرکت آبان طب افلاک در مورخ 09/10/1402الی 11/10/1402انجام گردید.

• انجام کنترل کیفی دستگاه های OPG و PA بخش رادیولوژی توسط شرکت آبان طب افلاک در تاریخ29/09/1402

• تغییرسیلوهای گچ مربوط به اتاق گچ در مورخ 11/10/1402انجام گردید.

• نصب پایه .... سیدین برای بخش های جراحی و اندو برای هر یونیت به همراه مایع .... سیدین در مورخ29/09/1402

• نصب سطل های ... باکس برای کل بخش ها 25/9/1402

• تفکیک زباله های عفونی و نصب لیبل مخصوص به هر کیسه زباله توسط بخش مربوطه و نصب لیبل ... باکس برای کل بخش ها در مورخ 10/10/انجام گردید.

• نصب پوسترهای آموزشی(موارد نیدل استیک شدن-مانور هیملیخ- ضد عفونی و شستشوی دست ها-مواد ضدعفونی کننده سطوح و ابزار – حفاظت های شخصی- CPRبیمار

• نظارت کامل واحد کنترل عفونت به ابزار ها و تاکید به واحد اتوکلاو که ست ها حتما نام و نام خانوادگی دانشجو را داشته باشد و در صورت آلودگی تا زمان رفع آلودگی تحویل نگیرد.

• انجام کنترل کیفی کل یونیتها و دستگاه های ساکشن و اتوکلاو و رویه بخش کلینیک تخصصی بعثت از مورخ 11/10/1402

• انجام دزیمتری محیطی در مورخ 12/10/1402 توسط آقای مهندس دریکوند(معاونت بهداشت) انجام شد.

• نظارت روزانه سلف و بوفه دانکشده و بررسی از نظر رعایت اصول بهداشتی و فروش مواد غذایی و خوراکی مجاز.