• تعمیر دستگاه های سند بلات و ریخته گری بخش پروتز(فانتوم و پارسیل)

• خرید دو عدد پنل بورد برای مینی یونیت های بخش پارسیل پروتز

• تهیه اتیکت برای بخش های درمانی

• نصب لامپ برای افزایش روشنایی در سالن انتظار کلینیک و سرویس های بهداشتی در مورخ 25/09/1402

• تعبیه تی شوی خانه مجزا برای بخش های کلینیک، فانتوم، اداری، سلف، پروتز

• تجهیز نمودن ترالی اورژانس برای بخش جراحی، پروتز، کلینیک تخصصی بعثت

• نصب فن گرمایشی اتاق گچ

• تعویض و نصب کل شعله های بخش فانتوم و پروتز

• شارژمجدد کپسول های اکسیژن کل بخش ها

• خریداری و نصب کپسول اکسیژن برای بخش های تشخیص، پروتز، کتابخانه، کلاس های آموزشی هوشمند و سالن آزمون الکترونیک

• مجهز نمودن جعبه کمک های اولیه برای بخش های اداری، فانتوم، بخش کلینیک جراحی و پروتز

• انجام کالیبره نمودن دستگاه اتوکلاو واحد CSR و کنترل کیفی دستگاه اتوکلاو

• نصب آبسرد کن در محوطه دانشکده در 02/10/1402

• پدالی نمودن سینک بخش پروتز جهت جلوگیری از انتشار عفونت در 10/10/1402

• رفع مشکلات تجهیزات بخش ها با مسئول تجهیزات پزشکی در اسرع وقت

• نظارت روزانه و بررسی یونیت ها، ابزار ها و مواد مصرفی بخش ها و رفع مشکلات در اسرع وقت

• انجام کنترل کیفی کل یونیت های بخش ها، ساکشن های پرتابل، دستگاه نور توسط شرکت آبان طب افلاک در مورخ 09/10/1402الی 11/10/1402انجام گردید.

• انجام کنترل کیفی دستگاه های OPG و PA بخش رادیولوژی توسط شرکت آبان طب افلاک در تاریخ29/09/1402

• تغییرسیلوهای گچ مربوط به اتاق گچ در مورخ 11/10/1402انجام گردید.

• نصب پایه سپتی سیدین برای بخش های جراحی و اندو برای هر یونیت به همراه مایع .... سیدین در مورخ29/09/1402

• نصب سطل های سفتی باکس برای کل بخش ها 25/9/1402

• تفکیک زباله های عفونی و نصب لیبل مخصوص به هر کیسه زباله توسط بخش مربوطه و نصب لیبل سفتی باکس برای کل بخش ها در مورخ 10/10/انجام گردید.

• نصب پوسترهای آموزشی(موارد نیدل استیک شدن-مانور هیملیخ- ضد عفونی و شستشوی دست ها-مواد ضدعفونی کننده سطوح و ابزار – حفاظت های شخصی- CPRبیمار

• نظارت کامل واحد کنترل عفونت به ابزار ها و تاکید به واحد اتوکلاو که ست ها حتما نام و نام خانوادگی دانشجو را داشته باشد و در صورت آلودگی تا زمان رفع آلودگی تحویل نگیرد.

• انجام کنترل کیفی کل یونیتها و دستگاه های ساکشن و اتوکلاو و رویه بخش کلینیک تخصصی بعثت از مورخ 11/10/1402

• نظارت روزانه سلف و بوفه دانکشده و بررسی از نظر رعایت اصول بهداشتی و فروش مواد غذایی و خوراکی مجاز.

خرید مینی یونیت برای اردو جهادی توسط ریاست دانشکده

نصب پارتیشن برای بخش های پروتز و پریو

غربالگری از تاریخ 28 الی 30 برای مراکز بهزیستی و کمیته امداد

تعویض کامل ابزار های بخش اندو و خریداری ست ابزار جدید